ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Эксплуатация котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение бесперебойной работы котельной работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
| Группа занятий: |
| 1223 | Руководители функциональных и других подразделений и служб | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики | 3115 | Техники-механики |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.30.4 | Деятельность по обеспечению работоспособности котельных |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | наименование | код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Деятельность по обеспечению эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | 5 | Организация деятельности по обеспечению эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | А/01.5 | 5 |
| В | Оперативное руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | 6 | Организация деятельности по обеспечению эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Оперативное руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | В/01.6 | 6 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Деятельность по обеспечению эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | А | Уровень квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Мастер, сменный мастер |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) теплоснабжение и теплотехническое оборудование . Профессиональное образование и профессиональное обучение, по образовательным программам высшего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) теплоэнергетика и теплотехника. Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по техническим специальностям и дополнительное профессиональное образование и (или) повышение квалификации по программе «Теплоэнергетика и теплотехника» |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования и направлений высшего профессионального образования в области, соответствующей направленности (профилю) по теплоснабжении и теплотехническому оборудованию, требования к опыту практической работы в области теплоснабжения не предъявляются. Для остальных специальностей среднего профессионального образования и направлений высшего профессионального образования требуется практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой деятельности на станциях водоподготовки предприятий, не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | код | наименование |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики, инженеры-энергетики |
|  | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Мастер |
| ОКСО | 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация деятельности по обеспечению эксплуатации котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество |
|  | Организовывать эксплуатацию (техническое обслуживание и ремонт): а) котлоагрегатов (водогрейных и паровых котлов работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве); б) котельного оборудования (воздухоподогреватели, пароперегревателей, экономайзеры, питательные насосы, форсунки и т.д.) в) вспомогательное оборудования (насосные установки, мазутное хозяйство, системы химводоочистки, теплосетевые бойлерные установки, станции мятого пара, деаэраторы и др.); г) контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); д) инженерных сетей (систем вентиляции, отопления, освещения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.) е) трубопроводов; ж) зданий и сооружений котельной |
|  | Организовывать проведение профилактических осмотров котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, анализировать их работу, вести учет выявленных неисправностей и дефектов |
|  | Организовывать проверку технического состояния инженерных сетей, зданий и сооружений, готовить предложения по выполнению соответствующих ремонтных работ |
|  | Участвовать в составлении годового и перспективного плана текущего и капитального ремонта котлоагрегата, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Представлять специалисту более высокого квалификационного уровня: а) предложения по оперативному и перспективному планированию работ по вопросам эксплуатации, капитальному и планово-предупредительному ремонту; б) оперативные данные о работе котельной; в) подготовки котельной к работе в осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации |
|  | Обеспечивать: а) своевременное заполнение и опорожнение паропроводов котлоагрегата; б) выключение и включение автоматической аппаратуры питания котлоагрегатов; в) регулирование режима работы котлоагрегатов, электродвигателей и насосов; г) загрузку котлоагрегатов в соответствии с режимными картами; д) своевременную и качественную дробеочистку поверхностей нагрева котлов; е) отключение и обезвоживание пожарного водовода от котельной в помещение при температуре –5 оС и ниже |
|  | Контролировать: а) переключение питательных линий котлоагрегатов; б) экономичный расход теплоносителя потребителями; в) поднятие максимальной нагрузки котельной; г) правильную регулировку дутья и тяги; д) наличие циркуляции мазута от мазутонасосной до котельной и обратно, достаточность температуры мазута перед котлами при работе котельной на газе; е) плотность отключения шиберов и состояние резервного или находящегося в ремонте котла с целью недопущения протока морозного воздуха в газоходы и размораживание поверхностей нагрева; ж) наличие резерва исправных и оттарированных мазутных форсунок для всех котлов; з) выполнение персоналом мероприятий по готовности быстрого перехода на резервный вид топлива на случай аварийного снижения подачи топлива к котлам |
|  | Контролировать опробование оборудования согласно графика профилактики: а) перепуск резервного оборудования; б) переход с одного работающего насоса на другой; в) осмотр, смазка, расхаживание арматуры и дистанционных приводов |
|  | Составлять ежемесячный план-график работ по эксплуатации котельной |
|  | Обеспечивать проведение планово-предупредительного ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования и инженерных систем котельной в соответствии с установленными планами и графиками |
|  | Организовывать производство внешнего осмотра состояния коммуникаций эстакады с мазутного хозяйства, наружных газопроводов и проверку снятия давления с воздушных ресиверов при температуре –30оС и ниже |
|  | Устанавливать и своевременно доводить суточные задания производственному персоналу котельной, в соответствии с утвержденными планами и графиками, обеспечивать организацию их выполнения |
|  | Ежемесячно составлять акты выполнения планово-предупредительного ремонта оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной, а также отчеты об использовании материалов на произведенные работы |
|  | Организовывать выполнение графиков проведения планово-предупредительного ремонта котельного и вспомогательного оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений, планов капитального ремонта, |
|  | Организовывать разработку и внедрение оргтехмероприятий по повышению надежности работы котлоагрегата, котельного и вспомогательного оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений, направленных на снижение потерь тепловой энергии и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, сокращение простоя оборудования в ремонте |
|  | Участвовать в приемке котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов после капитального ремонта и монтажа |
|  | Осуществлять мероприятия по поддержанию в исправном состоянии и правильной эксплуатации вспомогательного оборудования, механизмов, приспособлений и инструмента используемых в процессе осуществления эксплуатации котлов |
|  | Обеспечивать составление заявок на инструмент, материалы, запасные части, защитные средства, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту котельной |
|  | Контролировать сохранность и правильное использование материальных ценностей |
|  | Участвовать в работе комиссий по расследованию причин аварий, отказов в работе котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, а также случаев производственного травматизма |
|  | Обеспечивать пересмотр действующих и разработку новых нормативных документов |
|  | Организовывать повышение квалификации персонала котельной, участвовать в работе аттестационной комиссии |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
|  | Вносить предложения о поощрении отличившихся рабочих или привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение производственной и трудовой дисциплины, при необходимости мер материального воздействия |
|  | Обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов по учету рабочего времени и заработной платы |
|  | Принимать участие в разработке и выполнении мероприятий по созданию благоприятных условий труда, повышению культуры производства, рациональному использованию рабочего времени |
|  | Контролировать наличие и исправность средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованность медицинских аптечек |
|  | Проводить мероприятия по изучению подчиненным работником: а) правил охраны труда, б) техники безопасности и производственной санитарии; в) правил эксплуатации и хранения приспособлений, оборудования и инструмента, а также контролировать их соблюдение |
|  | Проводить производственный инструктаж рабочих и первичный инструктаж на рабочем месте с вновь принятыми на работу работниками |
|  | Участвовать в организации и проведении противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
|  | Осуществлять непосредственное руководство сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Требовать от подрядных организаций, при приемке и подписании объемов работ, представление актов на скрытые работы и другую исполнительную документацию |
|  | Готовить предложения по механизации и автоматизации производственных процессов и ручных работ, осуществляемых в процессе эксплуатации котельной |
|  | Вести техническую и технологическую документацию |
|  | Организовывать работу бригад по ликвидации аварийных ситуаций и других работ в котельной, не предусмотренных графиками |
|  | Осуществлять внедрение: а) передовых методов и приемов труда, а также форм его организации; б) аттестации и рационализации рабочих мест |
|  | Осуществлять расстановку и целесообразное использование закрепленного персонала на рабочих местах |
|  | Еженедельно организовывать санитарный час и обеспечивать поддержание в чистоте закрепленной территории |
|  | Контролировать соблюдение рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности |
|  | При несчастном случае немедленно организовывать доврачебную помощь пострадавшему, направлять его в медицинское учреждение, сообщать специалисту более высокого квалификационного уровня и принимать меры в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» |
|  | Участвовать в расследовании несчастных случаев, происшедших в быту и по пути следования на работу или с работы |
|  | Проводить совместно с уполномоченным лицом по охране труда первую ступень 3-х ступенчатого контроля, осуществлять устранение замеченных недостатков, а при невозможности их выполнения производить соответствующую запись в специальный журнал и информировать специалиста более высокого квалификационного уровня |
|  | Организовывать выполнение приказов, планов и распоряжений руководства предприятия и структурного подразделения, предписания надзорных органов |
|  | Рассматривать предложения рабочих по повышению уровня охраны труда, производственной дисциплине и технике безопасности |
| Необходимые умения | Проверять техническое состояние котлового оборудования, вспомогательного оборудования, механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Контролировать работу котлов и инженерных систем котельной, определять неисправности в их работе, разрабатывать комплекс мер по их устранению |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, а также правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Осуществлять своевременный вывод котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости, отражающие их техническое состояние |
|  | Организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Составлять заявки на технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации котельной |
|  | Вести журналы учета работы технологического оборудования и инженерных систем котельной, фиксировать изменение их технического состояния |
|  | Обеспечивать выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке котельной к осенне-зимнему и весенне-летнему условиям эксплуатации |
|  | Составлять графики производства работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной |
|  | Организовывать подготовку рабочих к экзаменам, участвовать в проверке знаний рабочих в аттестационных комиссиях |
|  | Проверять готовность индивидуально подготовленных рабочих к представлению на экзамены в экзаменационную комиссию предприятия по повышению и присвоению разрядов |
|  | Организовывать стажировки новых рабочих и контролировать ее прохождение |
|  | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочим требованиям трудового законодательства, правил, норм, инструкций по охране труда и технике безопасности |
|  | Обеспечивать контроль за поддержанием должного санитарного состояния оборудования, зданий, сооружений и санитарно-защитных зон вокруг них |
|  | Формировать бригады (их количественный, профессиональный и квалификационный состав) для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной |
|  | Осуществлять подготовку производства, обеспечивать рациональную расстановку кадров |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Изучать технологическую документацию для понимания особенностей производственного процесса работы котельной |
|  | Обрабатывать данные для отчетов о работе котельной, составлять материальные отчеты |
|  | Осуществлять постоянное повышение профессионального и интеллектуального уровня |
|  | Осуществлять контроль над учетом рабочего времени, оформление табеля на рабочих котельной |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализации трудовой функции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Определять самостоятельно задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| Необходимые знания | Передовой отечественный и зарубежный опыт в аналогичной деятельности |
|  | Приказы и распоряжения, касающиеся организации производственно-хозяйственной деятельности котельной, безопасной работы котельного оборудования |
|  | Принцип работы обслуживаемых котлов |
|  | Состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов |
|  | Правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей |
|  | Порядок учета результатов работы оборудования |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов |
|  | Различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов |
|  | Технические условия на качество воды и способы ее очистки |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения |
|  | Основы гидравлики |
|  | Основы гидрогазодинамики |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы электротехники |
|  | Основы механики |
|  | Нормативно-правовые акты, а также инструкции и методические рекомендации, регламентирующие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных |
|  | Устройство аппаратов автоматического регулирования |
|  | Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов |
|  | Схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов |
|  | Процесс выработки теплоэнергии, электрические и технологические системы котельной |
|  | Схемы тепло-, паро-, газо-, топливо-, и водопроводов, принципиальные схемы и принципы работы комплектов средств управления, защиты и сигнализации, устройство контрольно измерительных приборов |
|  | Должностные инструкции подчиненных работников |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету несчастных случаев на производстве |
|  | Законодательство о труде и охране труда, правила и нормы производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Устав предприятия |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной трудовой функции - «Специалист по эксплуатации котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве A/01.5» 5 квалификационный уровень. |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Оперативное руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | B | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник котельной |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение, по образовательным программам высшего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) «Теплоэнергетика и теплотехника»4. Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам высшего профессионального образования по техническим специальностям и дополнительное профессиональное образование и (или) повышение квалификации по программе «Теплоэнергетика и теплотехника» |
| Требования к опыту практической работы | При наличии высшего профессионального образования (магистратура) в области, соответствующей направленности (профилю) «Теплоэнергетика и теплотехника» 4 требуется практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности, соответствующий 5 квалификационному уровню по данному стандарту, стаж работы не менее 1 года. При наличии высшего профессионального образования технической направленности требуется практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности, соответствующий 5 квалификационному уровню по данному стандарту, стаж работы не менее 3 лет. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование |
| ОКЗ | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
|  | 1223 | Руководители функциональных и других подразделений и служб |
| ЕКС | - | Начальник цеха |
|  |  | Начальник участка |
| ОКСО | 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация деятельности по обеспечению эксплуатации котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | А/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.1.1. |
| Трудовая функция |
| Наименование | Оперативное руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организовывать собственную деятельность по решению практических задач, на основе самостоятельного анализа ситуации, и ее изменения, оценивать эффективность и качество собственной деятельности |
|  | Осуществлять оперативное и техническое руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Обеспечивать непрерывное теплоснабжение потребителей в соответствии с утвержденными графиками |
|  | Организовывать: а) безопасную работу котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей, в котельной, соблюдение правил технической эксплуатации и пожарной безопасности; б) технический контроль и анализ работы котельной и обеспечивать своевременную подготовку отчетности о результатах ее работы |
|  | Определять текущие и перспективные объемы работ котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | Участвовать в планировании работ по планово-предупредительному, текущему и капитальному ремонту котельной |
|  | Обеспечивать пересмотр действующих и разработку новых нормативных документов и руководящих материалов |
|  | Осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью по эксплуатации котельной |
|  | Обеспечивать разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по: а) повышению надежности работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов; б) снижению потерь тепловой энергии; в) рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов; г) сокращению простоев котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования в ремонте; д) содержание котлов в исправном состоянии; е) проведение своевременного планово - предупредительного ремонта котлов и подготовку их к техническому освидетельствованию; ж) своевременное устранение выявленных неисправностей; з) обслуживание котлов обученным и аттестованным персоналом; и) обслуживающий персонал – производственными инструкциями, а также периодическую проверку знаний этих инструкций; к) выполнение производственным персоналом производственных инструкций |
|  | Обеспечивать регулярный осмотр котлоагрегатов, находящихся в рабочем режиме (под нагрузкой) |
|  | Проверять ежедневно в рабочие дни записи в сменном журнале о работе котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования и инженерных систем котельной |
|  | Контролировать: а) проведение технического освидетельствования котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования и инженерных систем котельной; б) хранение технической документации на котлоагрегаты, котельное и вспомогательное оборудование и инструкции заводов-изготовителей относящихся к их монтажу и эксплуатации |
|  | Организовывать внедрение новой техники и передовых технологий, приемов и методов труда при производстве работ по эксплуатации котельной |
|  | Принимать участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в котельной и испытаниях нового оборудования перед введением его в эксплуатацию |
|  | Принимать участие в рассмотрении технических проектов, а также в приеме котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, автоматики и трубопроводов котельной после капитального ремонта и монтажа |
|  | Принимать участие работе комиссий по расследованию причин аварий, отказов в работе котельного оборудования, а также случаев производственного травматизма |
|  | Разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий по устранению причин аварий и несчастных случаев, а также предупреждению этих случаев в дальнейшем |
|  | Контролировать хранение и правильное использование материальных ценностей |
|  | Проводить работу с персоналом по повышению его квалификации; принимать участие в работе аттестационной комиссии |
|  | Проводить противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом котельной в соответствии с разработанным планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий |
|  | Проверять правильность ведения технической документации во время эксплуатации и ремонта котлоагрегата, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений |
|  | Принимать участие в обследованиях, которые проводят органы Госнадзорохрантруда, и своевременно выполнять их предписания |
|  | Обеспечивать соблюдение требований нормативных актов по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности работниками котельной |
|  | Обеспечивать наличие плакатов, знаков безопасности, надписей по вопросам безопасного выполнения работ в котельной |
|  | Внедрять в производство новые виды оградительных, защитных и блокировочных устройств автоматического действия на разных видах котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Принимать участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест в котельной по условиям труда, разработке мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, контролировать их выполнение |
|  | Разрабатывать программы и проводить инструктажи по вопросам охраны труда и пожарной безопасности работников котельной |
|  | Обеспечивать соблюдение установленного порядка допуска персонала к обслуживанию котлоагрегатов, оборудования и трубопроводов котельной |
|  | Контролировать прохождение работниками, которые вновь приняты на работу, стажировку на рабочем месте под руководством опытных работников |
|  | Организовывать и проводить обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда персонала котельной |
|  | Контролировать прохождение работниками котельной медицинских осмотров в соответствии с утвержденными графиками |
|  | Проверять состояние условий труда на рабочих местах персонала котельной |
|  | Принимать участие в разработке комплексных мероприятий, направленных на: а) доведение условий и безопасности труда до нормативных требований; б) повышение существующего уровня охраны труда |
|  | Обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории котельной и прилегающей территории |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.5 |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере теплоснабжения |
|  | Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области теплоснабжения |
|  | Применять современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации |
|  | Применять знания в области в электротехники, теплотехники, гидравлики, гидрогазодинамики и механики для подготовки предложений по совершенствованию оборудования, средств автоматизации и механизации |
|  | Расширять свой кругозор в области организации функционирования котлового оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих в процессе организации и осуществления процессов эксплуатации оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной |
|  | Работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам |
|  | Выносить суждения, в процессе реализации трудовой функции, на базе неполной или ограниченной информации |
|  | Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации котельной |
|  | Контролировать поддержание должного санитарного состояния зданий и сооружений котельной |
|  | Осуществлять экспертизу технической документации |
|  | Разрабатывать техническую, технологическую и иную документацию для работников котельной |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.5 |
|  | Схемы топливоснабжения, принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы, и другие руководящие документы по организации производственно-хозяйственной деятельности котельной, теплоснабжению потребителей, безопасной работе котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений котельной |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров |
|  | Основы стратегического, текущего и оперативного планирования |
|  | Стандарты делопроизводства (классификацию документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.) |
|  | Правила организации работы с персоналом на предприятии и в учреждениях энергопроизводства |
|  | Передовой отечественный и мировой опыт в отрасли теплоснабжения и эксплуатации котельных |
|  | Стандарты, технические условия и инструкции по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и испытанию оборудования |
|  | Современные информационные технологии |
|  | Правила составления, хранения и учета исполнительной документации |
| Другие характеристики | Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной трудовой функции - «Специалист по эксплуатации котлов газообразном, жидком топливе и электронагреве В/01.6» 6 квалификационный уровень. |
| Дополнительные сведения о профессиональном стандарте |
| Ответственная организация – разработчик: |
| Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) |
| (наименование организации) |
|  | Ректор Кузьминов Ярослав Иванович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| Наименования организаций – разработчиков: |
| 1 | ГАОУ-ДПО Краевой центр подготовки работников ЖКХ, г. Красноярск |
| 2 | МУП «Тепло Коломны» |
| 3 | ОАО «Теплосеть» г. Королев Московская область |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищный сервис», г. Заполярный, Мурманская область |
| 5 | ОАО «Урайтеплоэнергия», Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай |
| 6 | МУП «Ярославский городской энергосбыт» |
| 7 | МУП «Энергетик» г. Барнаула |
| 8 | ООО «Ноябрьсктеплонефть», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск |
| 9 | ОАО» Мытищинская Теплосеть», Московская область, г. Мытищи |
| 10 | Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго», г. Иваново |
| 11 | ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», г. Елабуга |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

По специальности 140102 «Теплоснабжение и  теплотехническое оборудование» из перечня специальностей среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 N 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2009 N 15123).

По направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» 140100.62 (бакалавриат) и 140100.68 (магистратура) из перечней направлений подготовки высшего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 05.07.2011) "Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2009 N 15158).

Порядок прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) установлен следующими действующими законодательными и нормативно-правовыми актами:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213);

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих - раздел I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.